红桥校区北院一二四宿舍金刚纱窗采购需求

一、产品要求

1、金刚纱网材料要求：纱窗框采用铝合金，壁厚不低于0.5mm；金刚纱网为304不锈钢，采用亚光静电喷涂，丝径不小于0.4mm，目数不高于18，孔径不大于1.35mm，带钥匙。（比价现场需提交样品）

二、宿舍明细清单（共计153间）

| 名称 | 位置 | 纱窗数量 | 尺寸（高*宽、单位CM） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北一宿舍 | 宿舍 | 64 | 116.5*47.5 | 以实际尺寸为准 |
|  | 水房 | 24 | 116*57.5 | 以实际尺寸为准 |
|  | 卫生间 | 12 | 116.5*47.5 | 以实际尺寸为准 |
|  | 其他房间 | 2 | 118*57.5 | 以实际尺寸为准 |
| 北二宿舍 | 宿舍 | 29 | 116.5*47.5 | 以实际尺寸为准 |
|  | 水房 | 24 | 116*57.5 | 以实际尺寸为准 |
|  | 卫生间 | 12 | 116.5*47.5 | 以实际尺寸为准 |
|  | 其他房间 | 2 | 118*57.5 | 以实际尺寸为准 |
| 北四宿舍 | 宿舍 | 60 | 116.5*47.5 | 以实际尺寸为准 |
|  | 水房 | 16 | 116*57.5 | 以实际尺寸为准 |
|  | 卫生间 | 8 | 116.5*47.5 | 以实际尺寸为准 |
| 总数 |  | 253 |  |  |