北辰校区食堂金刚纱窗采购需求

一、产品要求

1、金刚纱网材料要求：纱窗框采用铝合金，壁厚不低于0.5mm；金刚纱网为304不锈钢，采用亚光静电喷涂，丝径不小于0.4mm，目数不高于18，孔径不大于1.35mm，带钥匙。

- 明细清单

| 序号 | 尺寸 mm | 西区食堂 | 东区食堂 | 东院食堂 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 745*1003 | 130 |  |  | 130 |  |
| 2 | 1400*850 | 10 |  |  | 10 |  |
| 3 | 1400*550 | 4 |  |  | 4 |  |
| 4 | 1400*700 | 2 |  |  | 2 |  |
| 5 | 1550*660 | 9 |  |  | 9 |  |
| 6 | 680*750 | 150 |  |  | 150 |  |
| 7 | 1150*430 | 4 |  |  | 4 |  |
| 8 | 800*1130 | 3 |  |  | 3 |  |
| 9 | 950*700 | 8 |  |  | 8 |  |
| 10 | 1050*480 | 67 |  |  | 67 |  |
| 11 | 1030*740 | 24 |  |  | 24 |  |
| 12 | 945*740 | 3 |  |  | 3 |  |
| 13 | 1075*760 | 12 |  |  | 12 |  |
| 14 | 1670*1000 |  |  | 3 | 3 |  |
| 15 | 1470*870 |  |  | 24 | 24 |  |
| 16 | 1110*700 |  |  | 4 | 4 |  |
| 17 | 1080*1020 |  |  | 2 | 2 |  |
| 18 | 1180*1170 |  | 52 |  | 52 |  |
| 19 | 1180*1180 |  | 139 |  | 139 |  |
| 20 | 3020*1490 |  | 62 |  | 62 |  |
| 21 | 1180*2250 |  | 83 |  | 83 |  |
| 22 | 1180*1120 |  | 10 |  | 10 |  |
| 23 | 3520*2150 |  | 2 |  | 2 |  |
| 24 | 600*1150 |  | 52 |  | 52 |  |
| 25 | 合计 | 426 | 400 | 33 | 859 |  |