| 产品明细和要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光电直读水表 | DN20，光电直读，精度B级，采用垂直螺翼，支持专线、无线采集、电力载波等采集方式 | 台 | 4 |  |
| 2 | 光电直读水表 | DN25，光电直读，精度B级，采用垂直螺翼，支持专线、无线采集、电力载波等采集方式 | 块 | 17 |  |
| 3 | 光电直读水表 | DN32，光电直读，精度B级，采用垂直螺翼，支持专线、无线采集、电力载波等采集方式 | 块 | 2 |  |
| 4 | 多功能电表 | 监测范围30(80)，壁挂式， | 台 | 10 |  |
| 5 | 多功能电表 | 多功能电力监测仪表，精度0.2 | 台 | 28 |  |
| 6 | 通讯网关 | 支出Moubus接入、M-BUS接入\PLC接入及输出，双向证书效验，保证读取成功准确率100% | 套 | 13 |  |
| 7 | 原有食堂水电平台扩容 | 增加点位容量、调整报表输出模板，增加专线、无线、载波多线程采集通讯 | 项 | 1 |  |
| 8 | 采集信号线 | RVVP2*1 | 米 | 300 |  |
| 9 | 配电箱 | 不小于300*400*120 | 台 | 1 |  |
| 10 | 原有计量表具接入 | 原有水电表接入平台 | 台 | 200 |  |
| 11 | 安装配套材料 | 水电表安装配套电线、导轨、保险、断路器、管件管材 | 项 | 1 |  |
| 12 | 安装调试 | 水电表安装及与现有凯星的Kaistar平台对接调试 | 项 | 1 |  |