|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二次供水生活水箱 | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 容积（m³） | 数量规格 | 费用（元） |
| 1 | 南院四宿舍楼地下水池 | 260 | 1 | 80000 |
| 2 | 南院主楼地下水池 | 520 | 1 |
| 3 | 东院主楼地下水池 | 520 | 1 |
| 4 | 东院主楼楼顶水箱 | 46 | 2 |
| 5 | 东院八宿舍地下水箱 | 46 | 1 |
| 6 | 东院八宿舍楼顶水箱 | 46 | 1 |
| 7 | 东院10-12号学生宿舍楼水箱 | 24 | 2 |
| 8 | 南院四宿舍楼顶水箱 | 36 | 1 |
| 9 | 南院主楼楼顶水箱 | 36 | 1 |
| 10 | 北院中心实验楼楼顶生活水箱 | 30 | 1 |
| 11 | 北辰校区东九、东十宿舍楼水箱 | 30 | 2 |
| 12 | 北辰图书馆地下水箱 | 35 | 1 |  |
| 13 | 北辰图书馆地下水箱 | 12 | 1 |  |