## 成交结果
仓库物资采购成交结果（第二次）
序号 | 申请部门 | 材料名称 | 规格明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 公司名称
1 | 采暖维修 | 6分镀锌管 | 友发 | 根 | 30 | 98 | 2940 |  | 智达
2 | 采暖维修 | 1寸镀锌管 | 友发 | 根 | 20 | 145 | 2900 |  | 智达
3 | 采暖维修 | 4分镀锌管 | 友发 | 根 | 15 | 83 | 1245 |  | 智达
4 | 采暖维修 | 6分铜跑风 |  | 个 | 30 | 28 | 840 |  | 智达
5 | 采暖维修 | 4分铜跑风 |  | 个 | 30 | 26 | 780 |  | 智达
6 | 采暖维修 | 6分铜闸阀 | 良工 | 个 | 30 | 52 | 1560 |  | 智达
7 | 采暖维修 | 1寸铜闸阀 | 良工 | 个 | 30 | 78 | 2340 |  | 智达
8 | 采暖维修 | 6分铜球阀 | 良工 | 个 | 30 | 50 | 1500 |  | 智达
9 | 采暖维修 | 4分铜球阀 | 良工 | 个 | 30 | 30 | 900 |  | 智达
10 | 采暖维修 | 50钢制散热器8柱、进水口、600高 | 旭鼎 | 组 | 10 | 280 | 2800 |  | 智达
11 | 采暖维修 | 50钢制散热器14柱、进水口、600高 | 旭鼎 | 组 | 30 | 480 | 14400 |  | 智达
12 | 教学楼电工组 | 四位明箱 | 4位(德力西) |  | 10 | 42 | 420 |  | 百瑞杰安
13 | 教学楼电工组 | 八位明箱 | 8位(德力西) |  | 10 | 75 | 750 |  | 百瑞杰安
14 | 教学楼电工组 | 十二位明箱 | 12位(德力西) |  | 10 | 95 | 950 |  | 百瑞杰安
15 | 教学楼电工组 | 400*500明箱 | 400*500 |  | 2 | 180 | 360 |  | 百瑞杰安
16 | 教学楼电工组 | 射灯 | 300W |  | 5 | 350 | 1750 |  | 金瑞佳阳
17 | 教学楼电工组 | 9w球泡 | 雷士9w |  | 50 | 13 | 650 |  | 金瑞佳阳
18 | 教学楼电工组 | 尖嘴钳 | 得力 | 个 | 4 | 22 | 88 |  | 众瑞达
19 | 教学楼电工组 | 偏口钳 | 得力 | 个 | 4 | 20 | 80 |  | 众瑞达
20 | 教学楼电工组 | 大钳子 | 得力 | 个 | 4 | 24 | 96 |  | 众瑞达
21 | 教学楼电工组 | 塑铜线 | 6平方红，蓝，黄，绿各一个 | 盘 | 4 | 765.8 | 3063.2 | 津达 | 智达
22 | 教学楼电工组 | 护套 | 5*2.5 | 盘 | 1 | 1708 | 1708 | 津达 | 智达
23 | 南院电工组 | 吸顶led灯芯 | 24瓦 |  | 10 | 15 | 150 |  | 百瑞杰安
24 | 北院电工组 | 塑铜线 | 10平方红色 | 盘 | 1 | 1295 | 1295 | 津达 | 智达
25 | 北院电工组 | 3M包布 | 黑色 |  | 10 | 8 | 80 |  | 金瑞佳阳
26 | 北院电工组 | 槽板 | 30 |  | 1 | 160 | 160 |  | 金瑞佳阳
27 | 北院电工组 | 槽板 | 40 |  | 1 | 180 | 180 |  | 金瑞佳阳
28 | 北辰东区电工组 | LED灯泡 | 48w |  | 50 | 35 | 1750 |  | 百瑞杰安
29 | 北辰东区电工组 | 插排 | 带16A插孔 |  | 10 | 45 | 450 |  | 百瑞杰安
30 | 北辰东区电工组 | 塑铜线 | 6mm黄绿红蓝一样一盘 | 盘 | 4 | 765.8 | 3063.2 | 津达 | 智达
31 | 北辰东区电工组 | 塑铜线 | 4mm黄绿红蓝一样一盘 | 盘 | 4 | 494.2 | 1976.8 | 津达 | 智达
32 | 北辰东区电工组 | 塑铜线 | 2.5mm黄绿红蓝一样一盘 | 盘 | 4 | 309.4 | 1237.6 | 津达 | 智达
33 | 北辰东区电工组 | 漏电保护器 | 3P 32A |  | 1 | 175 | 175 |  | 百瑞杰安
34 | 北辰东区电工组 | 漏电保护器 | 3P 40A |  | 1 | 185 | 185 |  | 百瑞杰安
35 | 北辰东区电工组 | 漏电保护器 | 4P 32A |  | 1 | 185 | 185 |  | 百瑞杰安
36 | 北辰东区电工组 | 漏电保护器 | 4P 40A |  | 1 | 195 | 195 |  | 百瑞杰安
37 | 北辰东区电工组 | 不锈钢钻头 | 2.5和3.0一样一包 | 个 | 20 | 7.5 | 150 | 2包共20个 | 众瑞达
38 | 北辰东区电工组 | 双面胶 | 3cm宽 | 盘 | 2 | 18 | 36 |  | 众瑞达
39 | 北辰东区电工组 | LED灯管 | 20w |  | 2 | 675 | 1350 | 30个/箱 | 百瑞杰安
40 | 北辰东区电工组 | 吸顶灯灯盘 | 40w |  | 10 | 30 | 300 |  | 百瑞杰安
41 | 北辰东区电工组 | 空气开关 | 1P 16A |  | 2 | 120 | 240 | 12个/盒 | 百瑞杰安
42 | 35KV变电站 | LED灯盘 | 24W，40W,60W,72W,120W | 个 | 100 | 35 | 3500 | 各20个共100个 | 百瑞杰安
43 | 35KV变电站 | 应急照明灯 | 双灯管架子 |  | 20 | 155 | 3100 | 有样品 | 百瑞杰安
44 | 35KV变电站 | 护套线 | 3×6，2×2.5，2×1.5。 | 盘 | 3 | 1650 | 4950 | 各1盘共三盘 | 众瑞达
45 | 35KV变电站 | 快丝 | 40mm,50mm,60mm,35mm |  | 12 | 10 | 120 |  | 金瑞佳阳
46 | 35KV变电站 | 电动三轮车棉挡风 | 大号 |  | 1 | 120 | 120 |  | 金瑞佳阳
47 | 35KV变电站 | 电油汀 |  |  | 4 | 450 | 1800 | 品牌的 | 金瑞佳阳
48 | 35KV变电站 | 小手枪钻十字批头 | 100mm,60mm。 | 个 | 20 | 4.5 | 90 | 各10个共20个 | 众瑞达
49 | 35KV变电站 | 86型5孔插座 |  |  | 30 | 12.5 | 375 | 公牛 | 百瑞杰安
50 | 35KV变电站 | ABB空开2P | 10A,16A20A,25A,32A,40A,63A | 个 | 42 | 98 | 4116 | 各6个共42个 | 众瑞达
51 | 35KV变电站 | ABB2P漏保 | 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | 个 | 42 | 253 | 10626 | 各6个共42个 | 众瑞达
52 | 35KV变电站 | ABB3P空开 | 25A,32A,40A,63A,100A。 | 个 | 20 | 247 | 4940 | 各4个共20个 | 众瑞达
53 | 35KV变电站 | 槽板 | 30，40。各1捆 | 包 | 2 | 175 | 350 | 各1捆共2捆 | 百瑞杰安
54 | 35KV变电站 | LED灯带无频闪电源40个 | 配灯带50米 |  | 40 | 56.25 | 2250 | 有样品 | 百瑞杰安
55 | 35KV变电站 | LED柱形灯 | 5W |  | 50 | 10.5 | 525 | 有样品 | 百瑞杰安
56 | 35KV变电站 | 黑色垃圾袋 | 600×1000 |  | 1 | 500 | 500 |  | 金瑞佳阳
57 | 35KV变电站 | 白色自喷漆 |  |  | 10 | 15 | 150 |  | 百瑞杰安
58 | 35KV变电站 | 塑铜线4平方 | 红色，兰色，花线，各一盘 | 盘 | 3 | 494.2 | 1482.6 | 津达 | 智达
59 | 35KV变电站 | 塑铜线6平方 | 红色，兰色，花线，各一盘 | 盘 | 3 | 765.8 | 2297.4 | 津达 | 智达
60 | 北辰泵房 | 充电钻（东成） | 电池4.0，20v |  | 1 | 890 | 890 |  | 金瑞佳阳
61 | 北辰泵房 | 开口扳手 | 一头开口，一头棘轮 |  | 1 | 300 | 300 |  | 金瑞佳阳
62 | 北辰泵房 | 门窗密封条 | 一公分宽，10米长 |  | 5 | 25 | 125 |  | 金瑞佳阳
63 | 东院电工组 | 绝缘胶布 | 黄，绿，红，蓝，黑 |  | 50 | 3 | 150 |  | 百瑞杰安
64 | 东院电工组 | 五孔插座 |  |  | 20 | 12.5 | 250 |  | 百瑞杰安
65 | 东院电工组 | 电热水壶加热芯，尾插，电源线 |  |  | 2 | 60 | 120 |  | 百瑞杰安
66 | 东院电工组 | 一位空开，单置 | 25A |  | 5 | 12 | 60 |  | 百瑞杰安
67 | 东院电工组 | 无线接线板 | 16孔 |  | 10 | 55 | 550 |  | 百瑞杰安
68 | 东院电工组 | 4平方线 | 蓝，红，各一盘 | 盘 | 2 | 494.2 | 988.4 |  | 智达
69 | 35KV变电站 | 护套线 | 3×6， | 盘 | 1 | 2380 | 2380 | 津达 | 智达
70 | 35KV变电站 | 护套线 | 2×2.5， | 盘 | 1 | 686 | 686 | 津达 | 智达
71 | 35KV变电站 | 护套线 | 2×1.5， | 盘 | 1 | 420 | 420 | 津达 | 智达
72 | 工程维修 | 高脖水龙头 | 单冷 |  | 20 | 70 | 1400 |  | 金瑞佳阳
73 | 工程维修 | 手盆水龙头 | 单冷 |  | 30 | 80 | 2400 | 30个 | 百瑞杰安
74 | 工程维修 | 卷尺 | 五米 |  | 2 | 15 | 30 |  | 金瑞佳阳
75 | 工程维修 | 冲水阀 | 32-纯铜的好质量 | 个 | 100 | 58 | 5800 |  | 智达
76 | 工程维修 | 高级卫浴门锁 |  |  | 10 | 75 | 750 |  | 金瑞佳阳
77 | 工程维修 | 卫浴门锁 |  |  | 10 | 65 | 650 |  | 金瑞佳阳
78 | 工程维修 | PVC弯头 | 1900-02-01 00:00:00 |  | 30 | 2 | 60 |  | 金瑞佳阳
79 | 工程维修 | PVC管 | 50——75 | 根 | 4 | 45 | 180 | 各2根共4个根 | 众瑞达
80 | 工程维修 | 清洗剂 | 瓶 |  | 5 | 25 | 125 |  | 金瑞佳阳
81 | 工程维修 | 电动三轮车控制器 | 1000—1200w |  | 3 | 350 | 1050 |  | 金瑞佳阳
82 | 工程维修 | 手动通下水簧 | 两米长 |  | 2 | 30 | 60 |  | 金瑞佳阳
83 | 工程维修 | 八字阀 | 4分铜的 |  | 20 | 25 | 500 | 20个 | 百瑞杰安
84 | 工程维修 | 软连接 | 4分80公分长 | 根 | 20 | 15 | 300 |  | 智达
85 | 工程维修 | 充电式角磨机 |  |  | 1 | 950 | 950 | 1把 | 百瑞杰安
86 | 工程维修 | 内六角套筒批头 | 8mm |  | 5 | 10 | 50 | 5个 | 百瑞杰安
87 | 工程维修 | 十字批头 |  |  | 10 | 5 | 50 | 10个 | 百瑞杰安
88 | 工程维修 | 铜球阀 | 六分 |  | 50 | 35 | 1750 | 50个 | 百瑞杰安
89 | 工程维修 | 不锈钢下水口 | 85mm |  | 30 | 35 | 1050 | 30套 | 百瑞杰安
90 | 工程维修 | 充电式，冲击电锤 |  |  | 1 | 1350 | 1350 | 1把 | 百瑞杰安